## チェックシート
様式１ 快適トイレ 仕様チェックシート
工事諸元
工事番号 工事名
受注者
快適トイレの内容
メーカー
品名
規格
見積単価 |  | ○○,○○○円／(基・月) １基目
見積単価 |  | ○○,○○○円／(基・月) ２基目
設置予定期間
○○か月 ： Ｒ５(2023).○○～Ｒ５(2023).○○
仕 様 |  |  | 施工計画書提出時 ※注１ |  | 施工時 ※注２
|  |  | 受注者 | 発注者 | 発注者
１ ． 快 適 ト イ レ に 求 め る 標 準 仕 様 【 必 ず 実 施 】 |  |  | 日付 ／ | 日付 ／ | 日付 ／
| ① | 洋式便座 | □ | □ | □
| ② | 水洗機能 （簡易水洗，し尿処理装置付きを含む） | □ | □
| ③ | 臭い逆流防止機能（フラッパー機能） ※必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること | □ | □
| ④ | 容易に開かない施錠機能（二重ロック等） ※二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを 製造者が説明出来るもの | □ | □
| ⑤ | 照明設備（電源がなくても良いもの） | □ | □
| ⑥ | 衣類掛け等のフック付，又は，荷物置き場設備機能 （耐荷重５ｋｇ以上） | □ | □
２ ． 快 適 ト イ レ と し て 活 用 す る た め に 備 え る 付 属 品 【 必 ず 実 施 】
| ⑦ | 男女別の明確な表示 ※現場に男女がいる場合 | □ | □ | □
| ⑧ | 入口の目隠しの設置 （男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配 慮等） | □ | □
| ⑨ | サニタリーボックス ※女性専用トイレに限る | □ | □
| ⑩ | 鏡付き洗面台 | □ | □
| ⑪ | 便座除菌シート等の衛生用品 | □ | □
３ ． 推 奨 す る 仕 様 、 付 属 品 【 よ り 快 適 と な る も の 任 意 】
| ⑫ | 室内寸法900×900mm以上（半畳程度以上） | □ | □ | □
| ⑬ | 擬音装置 | □ | □
| ⑭ | フィッティングボード | □ | □
| ⑮ | フラッパー機能の多重化 | □ | □
| ⑯ | 窓など室内温度の調整が可能な設備 | □ | □
| ⑰ | 小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場） | □ | □
注１．別添資料として、上記内容を満たすことを示す書類（パンフレット等）を添付すること。
注２．施工時チェック終了後に、設計書に綴って保管するものとする。
入力して印刷してください。
印刷後、受注者欄をチェックして、関連書類と共に監督員へ提出

## 記入例
様式１ 快適トイレ 仕様チェックシート（記入例）
工事諸元
工事番号 工事名 |  | ○○第○○号 ○○○○○○工事
受注者 |  | ㈱○○建設
快適トイレの内容
メーカー |  | ㈱○○○
品名 |  | 快適トイレ○○
規格 |  | 幅○○mm×奥行○○mm×高さ○○mm
見積単価 |  | ○○,○○○円／(基・月) １基目
見積単価 |  | ○○,○○○円／(基・月) ２基目
設置予定期間
○○か月 ： Ｒ５(2023).○○～Ｒ５(2023).○○
仕 様 |  |  | 施工計画書提出時 ※注１ |  | 施工時 ※注２
|  |  | 受注者 | 発注者 | 発注者
１ ． 快 適 ト イ レ に 求 め る 標 準 仕 様 【 必 ず 実 施 】 |  |  | 日付 ／ | 日付 ／ | 日付 ／
| ① | 洋式便座 | □ | □ | □
| ② | 水洗機能 （簡易水洗，し尿処理装置付きを含む） | □ | □
| ③ | 臭い逆流防止機能（フラッパー機能） ※必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること | □ | □
| ④ | 容易に開かない施錠機能（二重ロック等） ※二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを 製造者が説明出来るもの | □ | □
| ⑤ | 照明設備（電源がなくても良いもの） | □ | □
| ⑥ | 衣類掛け等のフック付，又は，荷物置き場設備機能 （耐荷重５ｋｇ以上） | □ | □
２ ． 快 適 ト イ レ と し て 活 用 す る た め に 備 え る 付 属 品 【 必 ず 実 施 】
| ⑦ | 男女別の明確な表示 ※現場に男女がいる場合 | □ | □ | □
| ⑧ | 入口の目隠しの設置 （男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配 慮等） | □ | □
| ⑨ | サニタリーボックス ※女性専用トイレに限る | □ | □
| ⑩ | 鏡付き洗面台 | □ | □
| ⑪ | 便座除菌シート等の衛生用品 | □ | □
３ ． 推 奨 す る 仕 様 、 付 属 品 【 よ り 快 適 と な る も の 任 意 】
| ⑫ | 室内寸法900×900mm以上（半畳程度以上） | □ | □ | □
| ⑬ | 擬音装置 | □ | □
| ⑭ | フィッティングボード | □ | □
| ⑮ | フラッパー機能の多重化 | □ | □
| ⑯ | 窓など室内温度の調整が可能な設備 | □ | □
| ⑰ | 小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場） | □ | □
注１．別添資料として、上記内容を満たすことを示す書類（パンフレット等）を添付すること。
注２．施工時チェック終了後に、設計書に綴って保管するものとする。
入力して印刷してください。
印刷後、受注者欄をチェックして、関連書類と共に監督員へ提出