別記第１２号様式（第１２条、第１３条関係）

事業所名

保安業務技術的能力算定書

１　保安業務資格者の算定

　Ａ：保安業務区分ごとの一般消費者の数　　Ｂ：月間実働日数　　Ｃ：年間実働日数

　Ｄ：調査員数　　Ｅ：充塡作業者数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保安業務区分 | 算定式 | 算定値 | 備考 |
| １　供給開始時　　点検・調査 | Ａ　　 | × | 1 |  |  |  |
| 20,000 |
| ２　容器交換時等　　供給設備点検 | Ａ　　 | × | 1 | × | 1 | － | Ｄ | － | Ｅ |  | ０未満の場合は０とする |
| 100 | Ｂ |
| ３　定期供給設備点検及び４　定期消費設備調査※いずれか該当する式で計算すること　 | ３と４の両方 | Ａ　　 | × | 1 | × | 1 | × | 1 |  |  | 補助員を伴って点検及び調査を行う場合は、２０を三分の四倍することができる |
| 20 | Ｃ | 4 |
| ３のみ | Ａ　　 | × | 1 | × | 1 | × | 1 | － | Ｅ |  | 補助員を伴って点検を行う場合は、３０を三分の四倍することができる |
| 30 | Ｃ | 4 |
| ４のみ | Ａ　　 | × | 1 | × | 1 | × | 1 |  |  | 補助員を伴って点検を行う場合は、２５を三分の四倍することができる |
| 25 | Ｃ | 4 |
| ５　周知※上段か下段のいずれか該当する式で計算すること | Ａ　　 | × | 1 | ※２容器交換時点検、３定期供給設備点検、４定期消費設備調査のいずれかを行う場合 |  |  |
| 40,000 |
| Ａ　　 | × | 1 | ※上段の場合以外 |  |
| 20,000 |
| ６　緊急時対応 | Ａ　　 | × | 1 |  |  |  |
| 20,000 |
| ７　緊急時連絡※上段か下段のいずれか該当する式で計算すること | Ａ　　 | × | 1 | ※消費者戸数が２０，０００戸以下の場合 |  |  |
| 20,000 |
| 1 ＋ | Ａ　　　－20,000 | ※消費者戸数が２０，０００戸を超える場合 |  |
| 80,000 |
| 合計 |  |  |  |
| 必要人数 |  | 名 | 合計値の小数点以下を切り上げて記入すること |

２　保安業務用機器の算定

Ａ：保安業務区分ごとの一般消費者等の数　　Ｂ：月間実働日数　　Ｃ：年間実働日数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保安業務区分 | 算定式 | 算定値 | 備考 |
| １　供給開始時　　点検・調査 | Ａ | × | 1 |  | イ |  |
| 20,000 |
| ２　容器交換時等　　供給設備点検 | Ａ | × | 1 | × | 1 |  | ロ |  |
| 100 | Ｂ |
| ３　定期供　給設備点　　　　検及び４　定期消費設備調査※いずれか該当する式で計算すること | ３と４の両方 | Ａ | × | 1 | × | 1 | × | 1 |  | ハ | 補助員を伴って点検及び調査を行う場合は、２０及び２５を三分の四倍することができる |
| 20 | Ｃ | 4 |
| Ａ | × | 1 | × | 1 | × | 1 |  | ニ |
| 25 | Ｃ | 4 |
| ３のみ | Ａ | × | 1 | × | 1 | × | 1 |  | ホ | 補助員を伴って点検を行う場合は、３０を三分の四倍することができる |
| 30 | Ｃ | 4 |
| ４のみ | Ａ | × | 1 | × | 1 | × | 1 |  | ヘ | 補助員を伴って点検を行う場合は、２５を三分の四倍することができる |
| 25 | Ｃ | 4 |
| ６　緊急時対応 | Ａ | × | 1 |  | ト |  |
| 20,000 |

　⑴　保安業務用機器の算定値

　⑵　保安業務用機器数

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機器名 | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト | 算定値合計 | 必要数 |
| 自記圧力計又はマノメータ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ガス検知器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏えい検知液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急工具類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一酸化炭素測定器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ボーリングバー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 ※必要数欄は、各保安業務用機器の算定値合計の小数点以下を切り上げて記入すること。