## 業務適合率シート
様式３
柏崎市地域行政イントラネットワーク仕様適合率シート
貴社名：
No | 区分 |  | 機能概要 | 必須 | 対応可否 | 補足事項等
1 | 3.2 基本要件 | (09) | 広域LANサービス（イーサネット系ネットワークサービス）であること。 | ○
2 |  | (10) | 通信回線障害時の迅速な保守対応を要求する観点からアクセス回線から通信局舎まで自営設備を保有し、管理していること。 | ○
3 |  | (11) | 「別紙3接続拠点一覧」に示す6つのグループは物理的もしくは論理的に分割し、広域LANサービス網内ではグループ相互間の通信ができないこと。 | ○
4 |  | (12) | アクセス回線速度は上り下りともに「別紙3接続拠点一覧」に示す回線速度以上を確保すること。（アクセス回線はの種別は帯域保証型回線もしくは帯域確保型回線とし、ベストエフォート型回線・一部帯域保証型回線は不可とする。） | ○
5 |  | (13) | アクセス回線速度に関係なく、全てのアクセス回線の提供インタフェースはイーサネット・インタフェースであること。 | ○
6 |  | (14) | 回線終端装置のユーザインタフェース条件は、通信速度が1Mbpsから100Mbpsの場合は、10BASE-Tおよび100BASE-TXに対応していること、通信速度が1Gbpsの場合は、1000BASE-Tに対応していること。また、全てのインタフェースはオートネゴシエーションに対応していること。 | ○
7 |  | (15) | 光ファイバーによる優先通信方式とし、IEEE802.3に準拠したインタフェースで提供されるイーサネットサービスであること。 | ○
8 |  | (16) | 広域LANサービス網内のバックボーン回線は冗長構成を有していると共に、各アクセス回線からのトラフィックに見合う速度を有する構成であること。なお、トラフィックの流れは、「別紙3接続拠点一覧」に示す各グループ内において、「センター」に対して他の拠点からの通信が集中するセンターエンド型である。 | ○
9 |  | (17) | 回線終端装置については、折り返し試験機能を有し、且つ折り返し試験中や電源断の場合には速やかに判断できるようにランプ表示機能を有すること。 | ○
10 |  | (18) | 「別紙3接続拠点一覧」に示す予備回線を有する拠点のアクセス回線は、災害等の断線で発生するシステム停止のリスクを分散するため、通信建物（収容ビル）から拠点までの区間において2本（現用系/待機系）の物理線（同帯域）で構築すること。 | ○
11 |  | (19) | （19） 「別紙3接続拠点一覧」に示す予備回線を有する拠点のアクセス回線は、2本（現用系/待機系）の物理線として動作し、障害が発生した場合は、通信回線業者が提供する機器において自動で切り替えが可能な仕組みとすること 。また、LAG（リンクアグリゲーション）による冗長化でも可とする。なお自動切替の仕組みを準備できない場合は既設のルータまたはL3スイッチによる制御による冗長化も可とする。 | ○
12 | 3.3 通信回線の仕様 | (20) | 広域LANサービス網内において、本市のネットワーク装置が付与するIEEE802.1Q準拠のVLANタグを透過し、一つのアクセス回線に複数のVLANを論理的に混在させることが可能であること。 | ○
13 | 3.4 信頼性 | (21) | 通信回線の信頼性・安定性に関する以下の項目について、具体的な数値基準を設けているとともに、その数値が守られなかった場合に、定額利用料の一部又は全部の支払いを不要とすること。 （ア）通信回線の稼働率 99.99%程度 （イ）通信の遅延(最大35ミリ秒以下） （ウ）故障回復時間60分以内（当市に責任がない理由により発生した故障） | ○
14 | 3.5 通信回線の変更・移転・新設・撤去等 | (22) | 契約期間中において、拠点装置の変更を伴わないアクセス回線の変更を申し出た場合、速やかに対応すること。 | ○
15 |  | (23) | 契約期間中において、拠点装置の変更を伴わないアクセス回線の移転を申し出た場合、速やかに対応できるとともに、利用料金に相違が生じないこと。 | ○
16 |  | (24) | 契約期間中において、拠点装置の変更を伴わないアクセス回線の新設・撤去を申し出た場合、速やかに対応できるとともに、単価表に記載した金額と相違がないこと。 | ○
17 | 4.1 回線保守に関する要件 | (25) | 24時間365日の故障受付、復旧体制を有すること。 | ○
18 |  | (26) | アクセス回線の回線終端装置までの24時間365日の常時監視を有し、故障発生時においては迅速な故障切り分け対応が可能なこと。また、故障発生を検知した際は、株式会社カシックスが指定する連絡先（電話、Emailアドレス）に通知するとともに復旧を図ること。 | ○
19 |  | (27) | 必要に応じ、通信回線の「稼働率」「遅延時間」「故障回復時間」に対するSLAの実績値が把握できるデータを提供できること。 | ○
20 | 4.2 障害時に対する要件 | (28) | 回線終端装置の故障後、設置拠点への駆け付けを行い、早期故障回復に努めること。 | ○
21 |  | (29) | 障害発生時における報告書の提出期限は、発生日から5営業日以内すること。 | ○
22 | 5.1 通信回線の災害対策 | (30) | （30） 広域LANサービスのネットワーク関係機器等が収容されている通信建物（収容ビル）は、震度6強以上に耐えうる耐震構造を有しているとともに、非常発電設備もしくは同等の設備を兼ね備えていること。地震、風水害、火災等の自然災害に備えた災害対策（BCPを含む）が講じられていること。 | ○